Žiadosť o vydanie súhlasu k : novostavbe( RD, polyfunkčný objekt), zmene účelu využitia stavby, prípadne k umiestneniu nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej iba MZZO), v rámci ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a prevádzky MZZO.







Titl: 







ObecStudienka






Studienka č. 364






908 75   Studienka
Údaje o žiadateľovi:

Meno a priezvisko/obchodné meno/ žiadateľa o vydanie súhlasu k  výstavbe MZZO, v prípade manželov aj krstné meno manželky (manžela), telefón

....................................................................................................................................................
Stavebník:
....................................................................................................................................................

parcelné číslo   ...............................     druh stavby, ktorej sa zmena, prípadne výstavba týka 

(rodinný dom, polyfunkčný objekt, iné) ......................................................................................
jedná sa o nový zdroj alebo jestvujúci   .....................................................................................
Špecifikácia MZZO:
typ plynového kotla :  .................................................................................................................
výkon kotla:

................................................................................................................. 
 
počet plyn. ............................   kotol buer umiestnený v miestnosti: ...........................................









Príprava TÚV:   .........................................................................................................................
Odvod spalín z kotla bude vedený: ..........................................................................................
Alternatívny zdroj tepla ............................................................................................................
Ďalej žiadateľ doloží:

1. List vlastníctva k pozemku, nehnuteľnosti (pokiaľ nie je doložený k stavebnému konaniu)

2. Súhlas vlastníka, prípadne správcu alebo nájomcu stavby ( ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy), ak žiadateľ nie je vlastníkom.

3. Projektovú dokumentáciu „Vykurovanie“ (pokiaľ nie je doložená k stavebnému konaniu).

4. V prípade odpojenia sa od centrálneho zdroja, alebo výmenu jestvujúceho zdroja podklady v rozsahu pokynov uvedených na druhej strane žiadosti *).

Dátum a miesto vyhotovenia žiadosti:  ....................................................................................
Podpis žiadateľa( ov) .................................................................................................................

*) prípadne podľa ďalších požiadaviek orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia

Pokyny pre vydanie súhlasu :

A. Žiadateľ : meno, adresa, telefón

B. Vec : Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej iba MZZO) v súlade s § 22, zák. č. 478/2002 Z. z.

druh podanej projektovej dokumentácie (ďalej PD) : k stavebnému konaniu

C. Stavebník : meno, adresa, telefón,

D. Stavba :  - názov stavby – rodinný dom, bytový dom, byt. jednotka, polyf. dom, prevádzka....
charakter – novostavba, nadstavba, rekonštrukcia....

účel – bývanie, podnikanie, výroba, sklad – upresniť predmet činnosti ...

miesto – ulica + číslo, parc. číslo, katastrálne územie

Dokladovú časť predloženej žiadosti bude tvoriť : 

· Palivo – plyn : Kompletná projektová dokumentácia, vrátane „Plynofikácia“ a „Vykurovanie“,

s technickými parametrami spotrebičov – typ, tepelný príkon kotla, 

plynový kotol – turbo (odvádzanie spalín dymovodom alebo iné technické riešenie, vedeným cez strechu objektu), odvádzanie spalín do komína nad strechou objektu, umiestnenie kotla (názov miestnosti)

kotly na propan – butan; elektr. zdrojový agregát /EZA/ ( + techn. správa o uložení propan butanu, nafty)

gamat, infražiariče, klimatizačné zariadenia,

· Projektová dokumentácia „Vykurovanie“: pri vykurovaní kotlom na pevné palivo, i príležitostnom vykurovaní kozubom.

Pre posúdenie predmetnej stavby podľa Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z., o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a o všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisíí znečisťujúcich látok ďalej vyžadujeme : 

1. Odvádzanie spalín dymovodom, alebo iným technickým riešením vedeným cez strešnú krytinu – komínom : 

· technické výkresy riešenia odvádzania znečisťujúcich látok – pohľad na objekt ( prípadne rez dymovodom, komínom) s uvedením výšky dymovodu, komína od úrovne terénu a prevýšenie nad strechu, prípadne strešnú krytinu objektu.

2.  Odvádzanie spalín dymovodom, vedeným cez stenu objektu po fasáde objektu nad strechu: (Upozornenie: základom zemného plynu je metán, ktorý obsahuje uhlík a vodík a spaľuje sa prevažne na oxid uhličitý a vodné pary. Iba z obsahu nízkeho percenta  dusíka vznikajú zdravotne významné (dráždivé) oxidy dusíka. V blízkosti okien, dverí, balkónov, loggií, môže vzniknúť predpoklad dosiahnutia koncentrácie škodlivín v spalinách v zdravotne významných hodnotách. Pri nepriaznivých rozptylových podmienkach nie je možné vylúčiť dočasné negatívne zmeny vlastností ovzdušia – zadymovanie a zápach na fasáde domu).
Pri odvádzaní spalín cez fasádu iba v rámci rekonštrukcie jestvujúcich objektov  v polyfunkčnom, bytovom a podobnom objekte -

- ak sa jedná o rekonštrukciu byt. jednotky, podnikateľských priestorov vo väčšom objekte : doporučujeme odvádzanie spalín riešiť spoločne a/ komínom zo spoločnej kotolne, b/ z jednotlivých kotlov z bytových jednotiek , (podnikateľských priestorov) spoločnými komínmi, c/príp. odvod spalín z jednotlivých bytov, podnik. priestorov dymovodmi s odvádzaním spalín spoločnou fasádovou rúrou nad strechu objektu. Pri žiadosti o samostatné kúrenie v rámci rekonštrukcie v obytnom, polyfunkčnom objekte... doložiť okrem PD:

· súhlas SPP

· súhlas so samostatným kúrením: majiteľa, správcu, správcu tepla ( ak sa odpájajú od spoločného zdroja)

· v prípade odvádzania spalín samostatným dymovodom cez spoločnú fasádu objektu doložiť súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov stavby, bezpodmienečne sú nutné súhlasy s navrhovaným odvádzaním spalín majiteľov priestorov bývajúcich (podnikajúcich) na dvoch podlažiach nad ústím dymovodu, ktorých podpisy požadujeme čitateľne označiť

Krb pre príležitostné vykurovanie: PD vykurovanie + pohľad na objekt s okótovaním výšky/ústia/ komína od úrovne terénu a prevýšenia komína nad hrebeňom strechy + PD požiarna bezpečnosť stavby.

PARKOVANIE: garáž, parkovisko : - počet parkovacích miest, spôsob odvetrania; odborný posudok – pri hromadnom parkovisku, hromadnej garáži - /STN 73 6058 nad 4 miesta/, uviesť vlastníka pozemku na ktorom je parkovisko.

Ako hlavný zdroj vykurovania kotol na pevné palivo : PD vykurovanie + odborný posudok + pohľady. 

V súlade s vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, pre stavby povolené po 1.1.2004, nie je možné odvádzať spaliny vyústením cez vonkajšiu stenu budovy. Toto sa nevzťahuje na zariadenia s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 10 kW a menším.

Poznámka: investor ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, je povinný o.i. pri stavbách uhradiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia ( § 1, zák. č. 401/1998 Z. z a § 3 zák. č. 478/2002 Z. z.) 

